Compagnie Jérôme Thomas

FICHE TECHNIQUE « CIRQUE LILI »

Établie en septembre 2001. Revue en mai 2002

- Implantation du chapiteau : terrain plat déclivité < 2 %, stable, dur (parking, place, terrain de sport) Le chapiteau a un diamètre de 16,40 m. .Prévoir distance de sécurité autour du chapiteau (environ 3 m pour accès pompiers réglementaire)

- Arrivée d’eau

- Arrivée d’électricité : 1 câble et une armoire électrique en fonction  de la puissance (cf fiche lumière) à installer avant notre arrivée.

À l’intérieur du chapiteau est installé un tableau intégré pour les lumières de service, de secours, le moteur de la machinerie, le branchement chauffage (32 A – P 17)

- Toilettes publiques à proximité

- Prévoir une loge à proximité.

- Prévoir si possible la place pour l’implantation d’une caravane derrière le chapiteau.

- Prévoir garage d’un semi de 13m50

- Prévoir un élévateur adapté au terrain. Manuscopie (petit ou grand modèle) ou engin avec translatéral 4m hauteur minimum

- Gardiennage

- Alimentation fuel si utilisation du chauffage.

- Ramassage des ordures ménagères

- Nettoyage de la place après départ.

# Jauge : 282 personnes.  - Pendant le spectacle prévoir 1 personne aux 3 entrées public

## Fiche Technique son : matériel son fourni par la compagnie

Fiche technique Lumière

- Puissance : 125 A/ phase (nous consulter pour plus de précisions au sujet de la puissance) à emmener à 3 mètres du chapiteau

- Un jeu d’orgue à mémoires (30 circuits X 3 KW)

- 18 P.C 1KW

- 4 PC de 2KW

- 26 PAR  (25 PAR.CP 62 + 1 PAR.CP61)

- 5 Découpes (614S) 1KW

- 1 découpe (714S) 2KW

- Tour Samia ou petit échafaudage hauteur plateau 6 m (à partir du 2e de jour de montage et ce jusqu’au démontage)

cablage :  6 multipaires de 6 circuits (2,5²) : 2X30 m/ 2X 20m/ 2x 15m

35 rallonges de 5 mètres

10 rallonges de 10 mètres

40 doublettes

Contact  = Bernard Revel : 06 18 82 68 68  bernardrevel@wanadoo.fr

## Loges : Dans les loges prévoir des bouteilles d’eau minérale et un catering : fruits, fruits secs, sandwichs pour 6 personnes…

PLANNING ET PERSONNEL :

|  | 1er jour | 2e jour | 3e jour |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICE MATIN SERVICE APRES-MIDI ### SERVICE SOIR | Après arrivée et traçage sur le site Montage : 5 monteurs dont 1 cariste Montage : 5 monteurs dont 1 cariste Préparation Lumières : 16 h à 18 h : Arrivée du matériel + installation rack 1 régisseur 1 électricien Installation lumières : 19 h à 23 h : 1 régisseur lumière 3 électriciens (installation sous chapiteau) | Montage : 6 monteurs 1 régisseur lumière Montage : 4 monteurs Installation lumières : 1 régisseur lumière 1 électricien Réglages : 1 régisseur lumière 1 électricien | 1 régisseur lumière 1 régisseur lumière 1 régisseur son (installation + balance) 1 régisseur lumière |

Costumes : prévoir une habilleuse : repassage, lavage main, séchage pour certains éléments costumes avant la première représentation et après chaque représentation.

Planning démontage :

A l’issue de la dernière représentation :

1 service avec 1 régisseur lumière et 4 électriciens.

Le lendemain :

Service matin : 1 électricien - 6 monteurs dont 1 cariste

Service après-midi : 6 monteurs dont un cariste

Service soir : 4 monteur dont 1 cariste (suivant l’accessibilité du terrain)

Prévoir chariot élévateur adapté au terrain

Ne pas hésiter à nous contacter pour toutes demandes techniques complémentaires.

Contact : Cédric Simon

06.07.21.12.99